РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 17.09.2013г.      	  		                                                          № 67

с. Сосновка

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", ст. 22, 46 Устава Сосновского муниципального образования, администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций сельского поселения Сосновского муниципального образования, согласно приложению.

- Ведущему специалисту по организационной работе (Врублевской А.С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Усольского района в подразделе Сосновское МО.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава администрации

# сельского поселения

# Сосновского

# муниципального образования                                                           В.Г. Устинов

Приложение

Утверждено постановлением

администрации сельского поселения

Сосновского муниципального             образования

№67от «17» сентября 2013г.

Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования.

Цели и задачи:

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | УУУ ОАО «Облжилкомхоз» | Иркутская область Усольский район, с.Сосновкаул. Мира 1-6, директор Звягин С.В. тел. 89021786605;89021786607 Гл. инженер Белоусов А.Ю. тел.89526276592 |

б) водоотведение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Авторитет» | Иркутская область Усольский район, с.Сосновкаул. Мира 1-6, директор Попов Р.В. тел. 89027623706 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | УУУ ОАО «Облжилкомхоз» | Иркутская область Усольский район, с.Сосновкаул. Мира 1-6, директор Звягин С.В. тел. 89021786605;89021786607 Гл. инженер Белоусов А.Ю. тел.89526276592 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО « Иркутскэнэргосбыт» | Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 71, тел.83954352980 |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений


а) на объектах водоснабжения

№ п/п Наименование технологического нарушения 1 Отключение ГХВС

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

|  | № п/п Наименование технологического нарушения 1 Отключение электроснабжения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ООО « Иркутскэнэргосбыт» | ООО « Иркутскэнэргосбыт» | Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 71, тел.83954352980 | 1-2 часа | 2 | - | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | ООО « Иркутскэнэргосбыт» | ООО « Иркутскэнэргосбыт» | Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 71, тел.83954352980 | 1 час | 1-3 | нет | устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 3 | УУУ ОАО «Облжилкомхоз» | УУУ ОАО «Облжилкомхоз» | Иркутская область Усольский район, с.Сосновкаул. Мира 1-6, 89021786605 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |

4. Порядок действий администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования, при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «Авторитет» | Иркутсая область Усольский район с. Сосновка ул. Лесная 12 ЕДДС тел. 68901 Глава и зам.главы администрации 98500 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «Авторитет» | Иркутсая область Усольский район с. Сосновка ул. Лесная 12 ЕДДС тел.68901 Глава и зам.главы администрации 98500 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ЕДДС тел.368901 Глава и зам.главы администрации 98500 | Иркутсая область Усольский район с. Сосновка ул. Лесная 12 Глава администрации 98500 | Информирование ЕДДС |