Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОСНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.10.2023                                                                         № 69

С. Сосновка

Об утверждении Технического задания на разработку

инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения

на территории Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района Иркутской области на 2024 год»

В целях реализации Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», схемой водоснабжения Сосновского сельского поселения, утверждённой Постановлением №83 от 29.11.2013 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения с. Сосновка, Усольский район» (изм. №25 от 01.03.2023)  руководствуясь статьями 23,46 Устава Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2024 год» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского муниципального образования в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области                                         			 В.С.Мелентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено постановлением администрации

Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

От 11.10.2023г. №69

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения

на территории Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района муниципального Иркутской области на 2024 год»

1. Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2024 год» (далее - Техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации №83 от 29.11.2013 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения с. Сосновка, Усольский район» (изм. №25 от 01.03.2023)

1.2. Заказчиком инвестиционной программы является администрация Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

1.3. Разработчиком инвестиционной программы является ООО ТК «БЕЛАЯ».

2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Целью инвестиционной программы является развитие систем водоснабжения в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

2.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- повышение энергоэффективности;

- сокращение нерационального использования питьевой воды.

3. Объект инвестиционной программы.

| № п/п | Наименование объекта по правоустанавливающему документу | Адрес (местоположение) | Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект | Кадастровый номер | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Технические характеристики | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземный водозабор | Усольский район, с. Сосновка, ул. Заводская, 1 А | Скважина №1: св-во от 24.08.2011г. 38 АД 520703; Скважина №2: св-во от 24.08.2011г. 38 АД 520297 | Скважина №1: 38-38-12/023/2007-102; Скважина №2: 38-38-12/023/2007-101 | Скважина №1: 25:240:001:010086450/1а; Скважина №2: 25:240:001:010086460/1а | 1988г. | Скважина №1: 8104,74; Скважина №2 41929,85 | Скважина №1: 8104,74; Скважина №2 41929,85 | Предназначена для хранения и подачи холодной воды. Здание кирпичное, высотой 24 м со стальной емкостью для хранения воды Установленная мощность – 13,0 м3/ч; запас воды – 26 м3. | 35 |

4. Перечень мероприятий по строительству,

модернизации и (или) реконструкции объектов

централизованных систем водоснабжения.

В инвестиционную программу, должны быть включены мероприятия в соответствии с таблицей:

Холодное водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение объекта) | Описание и основные характеристики мероприятия | Год реализации | Сметная стоимость, тыс. рублей (НДС не облагается) | Предельная стоимость с учетом обслуживания заемных средств, тыс. руб. (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор подземных вод | Усольский район, с. Сосновка, ул. Заводская, 1А | Замена глубинного насоса марки ЭЦВ6-6,5-85 мощностью 3 кВт на новый более энергоэффективный | 2024 | 201,3 | 260,0 |

5. Плановые значения показателей

энергетической эффективности объектов централизованной

системы водоснабжения

В состав мероприятий по реконструкции водозабора подземных вод с. Сосновка Усольского муниципального района входит замена одного из двух глубинных насосов, установленного в скважине рядом с водонапорной башней на современный энергоэффективный с электроприводом мощностью 2,2 кВт вместо 3,0 кВт.

Мероприятие по реконструкции насосного оборудования проходят в один этап летом 2024 года.

Учитывая тот факт, что расход электроэнергии на водозаборе в размере 47 623 кВт*ч это суммарное электропотребление двух насосов, которые одновременно включаются для наполнения водонапорной башни водой из скважин получаем что каждый из насосов работает в году:

47 623 кВт*ч / (3 кВт + 3 кВт) = 7 937,17 часа

Так как замена глубинного насоса производится в летний период 2024 года, то первую половину года в работе будет находится два старых насоса, а со второй половины года – один старый и один новый энергоэффективный. Потребление электроэнергии при замене глубинного насоса за 2024 год составит:

3 кВт * 7 937,17 часа + 3 кВт * 7 937,17 часа /2 + 2,2 кВт * 7 937,17 часа / 2= 44 448,152 кВт*ч;

где 7 937,17 часа – продолжительность работы каждого насоса в течение года.

Удельный расход электроэнергии на отпуск холодной воды в 2024 году составит:

44 448,152 кВт*ч / 20 184,5 м3 = 2,202 кВт*ч/м3.

После замены глубинного насоса на современный с электроприводом меньшей мощности в 2025 году потребление электроэнергии составит:

3 кВт * 7 937,17 часа + 2,2 кВт * 7 937,17 часа = 41 273,284 кВт*ч;

где 3 568,07 часа – продолжительность работы каждого насоса в течение года.

Удельный расход электроэнергии на отпуск холодной воды в 2025 и последующих годах составит:

41 273,284 кВт*ч / 20 184,5 м3 = 2,045 кВт*ч/м3.

Холодное водоснабжение

| Плановый показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 2,359 | 2,202 | 2,045 |

6.Требования к Инвестиционной программе

6.1. Период реализации инвестиционной программы устанавливается на 2024 год.

6.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области                                         			 В.С.Мелентьев