27.07.2022Г.№79

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОСНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВСКОГО МО К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2022/2023Г.

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 ст. (Правила оценки готовности к отопительному периоду), ст. 22, 46 Устава Сосновского муниципального образования, администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы на территории Сосновского муниципального образования (Приложение № 1).

- Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать данное решение в средствах массовой информации, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

В.С. Мелентьев

Приложение 1

к постановлению администрации

Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 27.07.2022г. № 79

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВСКОГО МО К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2022/2023Г.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители | Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Руководитель | Состав бригады | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| I. Организационные мероприятия |
|  | Аттестация персонала, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию ТЭ | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | Директор ООО ТК «БЕЛАЯ» | Гл. энергетик, начальник участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Технические мероприятия |
| а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б). Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и техническое обслуживание сетевых насосов и электродвигателей | шт. | 2 | 12,0 тыс. руб. | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт конвективной части котла №1 | шт. | 1 | 250,0 тыс. руб. | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт котла №2 | шт. | 1 | 150,0 тыс. руб. | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дренажно-спускной системы котла №2 | шт. | 1 | 28,0 тыс. руб. | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт транспортера ШЗУ | шт. | 1 | 37,0 тыс. руб. | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт электрооборудования котельной | шт. | 1 | 17,0 тыс. руб. | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в). Основные и резервные топливные хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г). Тепловые сети и тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д). Системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е). Системы энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж). Системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

| № п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. | Жидкое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану | т | 52,9 | 2808 | 148543,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически | т | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Др. твердое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническая соль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реагенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.

Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

| Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. Автономные источники энергоснабжения |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Средства подвоза топлива |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Коммунальная и инженерная техника |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мотопомпа | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 4.Средства связи |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по повышению надежности |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

| № п/п | Наименование ТМС | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. | Ключи гаечные и разводные разные | шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 2. | Резинотехнические изделия (прокладки, манжеты, сальники, шланги, ремни) | кг | 20 | 0,085 | 1,7 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 3. | Набивка сальниковая | кг | 10 | 0,535 | 5,35 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 4. | Масла индустриальные | л | 10 | 0,097 | 0,970 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 5. | Смазки консистентные | кг | 5 | 0,156 | 0,78 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 6. | Запорная арматура | шт. | 2 | 7,5 | 15,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 7. | Болты и гайки различного диаметра | кг | 20 | 0,13 | 2,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 8. | Кислород технический | м3 | 6 | 0,064 | 0,385 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 9. | Газ пропан | кг | 21 | 0,058 | 1,21 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 10. | Шнуры асбестовые | кг | 10 | 0,257 | 2,57 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 11. | Подшипники разные для насосного оборудования | шт. | 4 | 0,5 | 2,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

В.С. Мелентьев